ANEXO 6.1 GUÍA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS INTERNOS Y EXTERNOS

Nombre del CEDII: Domicilio:

PELIGROS INTERNOS

Los aspectos de este apartado, se evaluarán POR SIMPLE APRECIACIÓN  VISUAL. ES UNA GUÍA PARA EVALUAR EL CEDII ANTES DE ELABORAR EL PIPC.

| ELEMENTO | ¿SE TIENE EN EL CEDII? | NIVEL DE RIESGO |
| --- | --- | --- |
|  | SÍ | NO | NINGUNO | INTERMEDIO | ALTO | ¿DÓNDE? | OBSERVACIONES |

ESTRUCTURALES

| El inmueble se encuentra separado de otros por paredes y techos independientes. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Presenta inclinación |  |  |  |  |  |  |  |
| Separación de elementos estructurales |  |  |  |  |  |  |  |
| Deformación de muros, columnas, losas o trabes |  |  |  |  |  |  |  |
| Los muros y pisos presentan grietas |  |  |  |  |  |  |  |
| Hundimiento del inmueble |  |  |  |  |  |  |  |
| Existe material de construcción o recubrimiento que propague el fuego |  |  |  |  |  |  |  |
| Existe filtración de agua |  |  |  |  |  |  |  |
| Presenta daños en escaleras |  |  |  |  |  |  |  |
| Presenta daños en rampas |  |  |  |  |  |  |  |

ÁREAS INTERNAS

cms

INSTALACIONES

| INSTALACIONES ELÉCTRICAS |
| --- |
| Subestación sin protección |  |  |  |  |  |  |  |
| Tableros sin tapa |  |  |  |  |  |  |  |
| Cableado sin entubar |  |  |  |  |  |  |  |
| Interruptores sin tapa protectora |  |  |  |  |  |  |  |
| Lámparas no funcionando |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de a última revisión de las instalaciones eléctricas |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |
| Presenta fuga |  |  |  |  |  |  |  |
| Daños en cisterna |  |  |  |  |  |  |  |
| Daños en tubería |  |  |  |  |  |  |  |
| Fuga de agua en sanitarios y baños |  |  |  |  |  |  |  |
| Fuga de agua en cocina |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de a última revisión de las instalaciones hidrosanitari |  |
| ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES |
| Anaqueles y/o estantería |  |  |  |  |  |  |  |
| Cancelaría |  |  |  |  |  |  |  |
| Vidrios |  |  |  |  |  |  |  |
| Puertas y ventanas |  |  |  |  |  |  |  |
| Antenas |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementos suspendidos |  |  |  |  |  |  |  |
| Muros falsos |  |  |  |  |  |  |  |
| Lámpara y candiles |  |  |  |  |  |  |  |
| Bocinas |  |  |  |  |  |  |  |
| Rejilla |  |  |  |  |  |  |  |
| Canceles de vidrio |  |  |  |  |  |  |  |
| Plafones |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrepaños y repisas |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuadros |  |  |  |  |  |  |  |
| Espejos |  |  |  |  |  |  |  |

| Líquidos tóxicos o inflamables |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Macetas y otros objetos colgantes |  |  |  |  |  |  |  |
| ACABADOS |
| Recubrimiento |  |  |  |  |  |  |  |
| Plafones |  |  |  |  |  |  |  |
| Pisos |  |  |  |  |  |  |  |
| Losetas y azulejos |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETOS QUE DEBEN DESLIZARSE |
| Cunas |  |  |  |  |  |  |  |
| Camas |  |  |  |  |  |  |  |
| Corralitos |  |  |  |  |  |  |  |
| Sillas de ruedas |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobiliario y equipo para trasladar usuarios |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERIALES QUE PUEDEN SER TÓXICOS, INFLAMAR Y/O EXPLOTAR |
| Recipientes o tanques con combustible |  |  |  |  |  |  |  |
| Solventes (tinher, aguarrás) y otras semejantes |  |  |  |  |  |  |  |
| Almacén de papel, cartón, entre otros |  |  |  |  |  |  |  |
| Pinturas |  |  |  |  |  |  |  |
| Líquidos para el control de fauna nociva |  |  |  |  |  |  |  |
| Líquidos de limpieza |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETOS QUE PUEDEN PROPICIAR UN INCENDIO |
| Cooler |  |  |  |  |  |  |  |
| Velas y veladoras |  |  |  |  |  |  |  |
| Hornos, Hornillas o parrillas eléctricas |  |  |  |  |  |  |  |
| Cafeteras, enfriadores de agua |  |  |  |  |  |  |  |
| Contactos, apagadores, clavijas y cables en mal estado |  |  |  |  |  |  |  |
| Hornos de microondas sin base o plato protector |  |  |  |  |  |  |  |
| Aromatizantes eléctricos |  |  |  |  |  |  |  |
| Tapetes |  |  |  |  |  |  |  |
| Cortinas |  |  |  |  |  |  |  |
| Colchones |  |  |  |  |  |  |  |
| Material didáctico |  |  |  |  |  |  |  |
| Juguetes |  |  |  |  |  |  |  |
| Alfombra, tela mallas sombra |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETOS QUE PUEDEN OBSTACULIZAR UNA EVACUACIÓN |
| Tapetes |  |  |  |  |  |  |  |
| Macetas |  |  |  |  |  |  |  |
| Archiveros |  |  |  |  |  |  |  |
| Pizarrones portátiles |  |  |  |  |  |  |  |
| Muebles |  |  |  |  |  |  |  |
| Cubetas, trapeadores, escobas, y todos aquellos que son dejados fuera de su lugar |  |  |  |  |  |  |  |
| Juguetes |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo y mobiliario |  |  |  |  |  |  |  |

NINGUNO: AUSENCIA DEL ELEMENTO / AUSENCIA DE RIESGO.

INTERMEDIO: TIENEN ELEMENTOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN INMEDIATA

ALTO: REPRESENTA PELIGRO INMEDIATO PARA LAS PERSONAS

DÓNDE: EXPRESAR LA UBICACIÓN

# Text boxes

| ESCALERA(S) DE SERVICIO |
| --- |
| Escaleras homogéneas |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuenta con barandal |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuenta con pasamanos |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuenta con cinta antiderrapante |  |  |  |  |  |  |  |
| Iluminación |  |  |  |  |  |  |  |
| ESCALERA(S) DE EMERGENCIA |
| Escaleras homogéneas |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuenta con barandal |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuenta con pasamanos |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuenta con cinta antiderrapante |  |  |  |  |  |  |  |
| Iluminación de emergencia |  |  |  |  |  |  |  |
| VENTANA(S) DE RESCATE |
| Libres de obstáculos |  |  |  |  |  |  |  |
| Fáciles de abrir desde el interior y/o retirar y cargar |  |  |  |  |  |  |  |
| Áarea libre mínima de 61x61 cms |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura de la base sobre el nivel de piso no mayor a 112 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAMPA(S) |
| Inclinación de 8º a 10 º |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuenta con guarda lateral de al menos 0.90 m. |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuenta con superficie antideslizante |  |  |  |  |  |  |  |
| Iluminación emergencia |  |  |  |  |  |  |  |